«Утверждаю»

Председатель Ленинского

районного суда г. Владивостока

__________    С.А. Юлбарисова

«13»  мая 2024 г.

Акт обследования объекта №_____

Ленинский районный суд г. Владивостока

Здание, расположенное по адресу: г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 63

г. Владивосток						                          «13» мая 2024 г.

- Общие сведения об объекте:

  - Наименование (вид) объекта: Ленинский районный суд г. Владивостока.

  - Адрес объекта: 690001, г. Владивосток, ул. Пушкинская, дом 63.

  - Сведения о размещении объекта:

- отдельно  стоящее 4-х этажное здание площадью  1902,3 кв.м.(1,3 и 4 этажи);

- наличие прилегающего земельного участка – да, 1256 кв.м.

  - Год постройки здания: 1963 г., последний капитальный ремонт производился в 2023 году;

  - Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего  - 2024 г., капитального ______ .

  - Название организации:  Ленинский районный суд г. Владивостока.

  - Юридический адрес организации:  690001, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 63.

- Характеристика деятельности организации на объекте:

  - Сфера деятельности: отправление правосудия;

  - Вид оказываемых услуг: рассмотрение уголовных, административных дел, жалоб;

  - Форма оказания услуг: на объекте и выездные заседания.

  - Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории;

  - Категории обслуживаемых лиц с ограниченными возможностями: лица, передвигающиеся на кресле-коляске, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития;

  - Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 200-300-500.

  - Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет.

- Состояние доступности объекта

  - Путь следования к объекту пассажирским транспортом: автобусные маршруты № 13, 23л, 24, 31, 39д, 49, 54, 55, 62, 66, 90, 98д; остановка общественного транспорта «Цирк».

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: есть. Автобусные маршруты № 98д, 49.

  - Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- при движении гражданина от остановки общественного транспорта  «Цирк» необходимо перейти ул. Светланскую по регулируемому пешеходному переходу, затем  повернуть направо, подняться вверх по ул. Светланской 25 м., далее повернуть налево, подняться вверх 45 м. до пересечения ул. Пушкинской, перейти ул. Пушкинскую по нерегулируемому пешеходному переходу и двигаться по направлению вправо;

- расстояние до объекта от остановки общественного транспорта 100-120 м.;

- время движения (пешком) 4 -10 мин.;

- наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – да, тротуар;

- перекрестки: один регулируемый переход и один нерегулируемый.;

- информация на пути следования к объекту от остановки пассажирского транспорта: нет;

- перепады высоты на пути следования – есть, более 35 градусов.

- их обустройство лиц с ограниченными возможностями: нет.

- обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам:  нет .

- организация сопровождения лиц с ограниченными возможностями на пути                 следования к объекту: нет.

  - Организация доступности объекта для лиц с ограниченными возможностями – форма обслуживания*:

| № п/п | Категория инвалидов и МГН (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Все категории лиц с ограниченными возможностями и МГН, в том числе: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД».

«А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» - выделены для обслуживания лиц с ограниченными возможностями специальные участки и помещения;

«ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно;

«ВНД» - доступность не организована (временно недоступна).

  - Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий лиц с ограниченными возможностями ** | Приложение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ (К) ДЧ-И(О,С) ДП-И (Г,У) |  |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | ВНД (К), ДУ (С) ДЧ-И (О) ДП-И (Г,У) |  |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (К,О,С) ДП-И (Г,У) |  |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ (К) ДЧ-И (О,С,Г) ДП-И (У) |  |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ (К,О) ДЧ-И (С), ДП-И (Г,У) |  |  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И(К,О,Г,У) ДУ (С) |  |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ (К), ДЧ-И (О,С) ДП-И (Г,У) |  |  |

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

  - Итоговое заключение о состоянии доступности объекта и услуг:

Состояние доступности объекта оценено как доступен частично избирательно для разных категорий инвалидов, а также доступен условно (с дополнительной помощью), что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте всех категорий лиц с ограниченными возможностями.

4. Управленческое решение (проект)

  - Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | текущий ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | текущий ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | текущий ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | текущий ремонт |
| 5 | Санитарно – гигиенические помещения | текущий ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | текущий ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | текущий ремонт |

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2 Период проведения работ -2024 год, _________________________________

в рамках исполнения государственного контракта от 26.02.2024 № 2024СПК19

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступность объекта для всех категорий посетителей, в том числе для лиц с ограниченными возможностями (состояние доступности ДП – В) - в части пп.5  п. 3.4.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

____________________________________________________________________

4.4 Для принятия решения требуется, не требуется согласование (нужное подчеркнуть) вышестоящей организации.

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на карте доступности субъекта РФ: да; на официальном сайте объекта leninsky.prm@sudrf.ru

____________________________________________________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Результаты обследования территории, прилегающей к объекту на 2 л.;

2. Результаты обследования входа (входов) в здание   на 3 л.;

3. Результаты обследования путей движения в здание на  5 л.;

4. Результаты обследования зоны целевого назначения здания	на   5 л.;

5. Результаты обследования санитарно-гигиенических помещений  на 2 л.;

6.Результаты обследования системы информации на объекте (на всех зонах) на  3л.;

7. Результаты обследования путей движения к объекту  на 3л.;

8. Результаты фото фиксации объекта.

Председатель комиссии – администратор

Ленинского районного суда г. Владивостока             _____________       Ярош Ж.А.

Члены комиссии:

Помощник председателя

Ленинского районного суда г. Владивостока           ____________       Бухарова К.Н.

Начальник отдела делопроизводства

Ленинского районного суда г. Владивостока            ____________        Кутний И.В.

Председатель общества инвалидов

Ленинского района г. Владивостока

Приморской краевой организации

Общероссийской общественной организации

«Всероссийское общество инвалидов»

(по согласованию)                                                        ____________    Науменко Л.Ф.

Старший инспектор сектора назначения

административно-территориального управления

по Первомайскому, Ленинскому, Фрунзенскому

районам  КГКУ «Центр социальной поддержки

населения» (по согласованию)                                      _____________   Латыпова С.Р