Приложение 4

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от 13 мая 2024 г.

I. Результаты обследования

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Ленинского районного суда г. Владивостока

Адрес объекта: 690001, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 63

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть |  | 19 | Нет 10% лавочек с упором для спины и подлокотниками Высота порогов на входах в кабинеты превышает норматив | О,С,К | Установить 10% лавочек с упором для спины и подлокотниками Приобрести мобильный перекатной пандус. Для К использовать кабинеты, расположенные на 1 этаже объекта | Текущий ремонт Индивидуальные решения с помощью ТСР |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть |  | 20,21,22 | Нет 10% лавочек с упором для спины и подлокотниками Высота порогов на входах в залы судебных заседаний превышает норматив | О,С,К | Установить 10% лавочек с упором для спины и подлокотниками. Приобрести мобильный перекатной пандус. Для К использовать зал судебного заседания, расположенный на 1 этаже объекта | Текущий ремонт Индивидуальные решения с помощью ТСР |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зоны целевого назначения здания Кабинетная форма обслуживания | ДУ (К) ДЧ-И (О,С,Г) ДП-И (У) |  | №№19-22 | Текущий ремонт Индивидуальные решения с помощью ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

фото 19 –зона целевого назначения – приемная суда  1 этаж

фото 20 - зона целевого назначения - проем двери и порог в зал судебного заседания  1 этаж

фото 21 – зал судебного заседания 1 этаж

фото 22 – зал судебного заседания 1 этаж