Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) № 0127100007725000044

Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 11.08.2025г.

- Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): Электронный аукцион

- Номер извещения об осуществлении закупки: 0127100007725000044

- Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляет:

УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

- Заказчик(и):

УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

- Идентификационный код закупки: 251320100512432570100100300060000244

- Наименование объекта закупки: Поставка с установкой системы видеонаблюдения в здании Мглинского районного суда Брянской области, расположенного по адресу: г. Мглин, пл. Советская, д. 15

- Начальная (максимальная) цена контракта: 1 792 067,00 руб.
Текущее снижение: 0,50%

- Извещение об осуществлении закупки размещено «29» июля 2025г. на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru/, а также на сайте электронной площадки АО «ЕЭТП» http://roseltorg.ru.

- На заседании комиссии по осуществлению закупок присутствовали:

| Состав комиссии по осуществлению закупок | Роль | Право голоса |
| --- | --- | --- |
| Радченко Галина Васильевна | Секретарь комиссии | Да |
| Хачко Елизавета Анатольевна | Председатель комиссии | Да |
| Серегин Евгений Петрович | Зам. председателя комиссии | Да |
| Балыко Анатолий Николаевич | Член комиссии | Да |

Комиссия правомочна осуществлять свои функции, в заседании комиссии участвовало не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов.

- Члены комиссии по осуществлению закупок рассмотрели заявки на участие в закупке, информацию и документы, направленные оператором электронной площадки в соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 49 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ) и приняли решение:

| Идентификационный номер заявки, присвоенный оператором электронной площадки | Порядковый номер заявки, присвоенный оператором электронной площадки | Решение о соответствии извещению об осуществлении закупки или решение об отклонении/отстранении (с обоснованием) заявки на участие в закупке | Член комиссии по осуществлению закупок | Решение члена комиссии по осуществлению закупок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2213265 | 1 | Отклонить заявку на участие в закупке по п.1 ч.12 ст.48 №44-ФЗ «Непредставление информации и документов, предусмотренных извещением об осуществлении закупки (за исключением информации и документов, предусмотренных п. 2, 3 ч. 6 ст. 43 Закона 44-ФЗ), несоответствие таких информации и документов требованиям», п. 4 ч. 12 ст. 48 № 44-ФЗ «В соответствии с пп. «а» п. 1 (за исключением случая, предусмотренного п. 5), пп. «а» п. 2 ч. 4, пп. «а» п. 1 (за исключением случая, предусмотренного п. 5), п. 2 ч. 5 ст. 14 Закона № 44-ФЗ Участник закупки в структурированной заявке предлагает к поставке товары: камера видеонаблюдения 1 с характеристикой: разрешение основного видеопотока: ≥ 2560х1440. Требование заказчика: разрешение основного видеопотока: ≥ 2560х1440. Монитор, подключаемый к компьютеру с характеристикой: класс энергетической эффективности – не ниже А. Требование заказчика: класс энергетической эффективности – не ниже А. Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе символ « ≥ » слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение больше указанного или равное ему. При наличии слов «не ниже» участник закупки в заявке указывает конкретное значение показателей товара выше или равное требуемому, без указания слов «не ниже». Участник закупки при заполнении заявки на участие в электронном аукционе, должен указать в своей заявке на участие в электронном аукционе «Конкретные показатели», без указания следующих слов: «не ниже» и т.д. и символов. Участником закупки не указан конкретный показатель по данным характеристикам товара. Участником закупки в заявке предложен товар: «Система видеонаблюдения в здании Мглинского районного суда Брянской области". Страна происхождения: Китайская Народная Республика. На основании пп. а п. 2 ч. 4 ст. 14 Закона №44-ФЗ, принимая во внимание, что на участие в закупке подана и по результатам рассмотрения признана соответствующей требованиям извещения об осуществлении закупки заявка, содержащая предложение о поставке товара российского происхождения, заявка участника, содержащая предложение о поставке товара, происходящего из иностранного государства, подлежит отклонению в силу применения ограничений, предусмотренных Постановлением N 1875. | Хачко Елизавета Анатольевна | Отклонить заявку на участие в закупке по п.1 ч.12 ст.48 №44-ФЗ «Непредставление информации и документов, предусмотренных извещением об осуществлении закупки (за исключением информации и документов, предусмотренных п. 2, 3 ч. 6 ст. 43 Закона 44-ФЗ), несоответствие таких информации и документов требованиям», п. 4 ч. 12 ст. 48 № 44-ФЗ «В соответствии с пп. «а» п. 1 (за исключением случая, предусмотренного п. 5), пп. «а» п. 2 ч. 4, пп. «а» п. 1 (за исключением случая, предусмотренного п. 5), п. 2 ч. 5 ст. 14 Закона № 44-ФЗ Участник закупки в структурированной заявке предлагает к поставке товары: камера видеонаблюдения 1 с характеристикой: разрешение основного видеопотока: ≥ 2560х1440. Требование заказчика: разрешение основного видеопотока: ≥ 2560х1440. Монитор, подключаемый к компьютеру с характеристикой: класс энергетической эффективности – не ниже А. Требование заказчика: класс энергетической эффективности – не ниже А. Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе символ « ≥ » слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение больше указанного или равное ему. При наличии слов «не ниже» участник закупки в заявке указывает конкретное значение показателей товара выше или равное требуемому, без указания слов «не ниже». Участник закупки при заполнении заявки на участие в электронном аукционе, должен указать в своей заявке на участие в электронном аукционе «Конкретные показатели», без указания следующих слов: «не ниже» и т.д. и символов. Участником закупки не указан конкретный показатель по данным характеристикам товара. Участником закупки в заявке предложен товар: «Система видеонаблюдения в здании Мглинского районного суда Брянской области". Страна происхождения: Китайская Народная Республика. На основании пп. а п. 2 ч. 4 ст. 14 Закона №44-ФЗ, принимая во внимание, что на участие в закупке подана и по результатам рассмотрения признана соответствующей требованиям извещения об осуществлении закупки заявка, содержащая предложение о поставке товара российского происхождения, заявка участника, содержащая предложение о поставке товара, происходящего из иностранного государства, подлежит отклонению в силу применения ограничений, предусмотренных Постановлением N 1875. |
| 2213265 | 1 | Отклонить заявку на участие в закупке по п.1 ч.12 ст.48 №44-ФЗ «Непредставление информации и документов, предусмотренных извещением об осуществлении закупки (за исключением информации и документов, предусмотренных п. 2, 3 ч. 6 ст. 43 Закона 44-ФЗ), несоответствие таких информации и документов требованиям», п. 4 ч. 12 ст. 48 № 44-ФЗ «В соответствии с пп. «а» п. 1 (за исключением случая, предусмотренного п. 5), пп. «а» п. 2 ч. 4, пп. «а» п. 1 (за исключением случая, предусмотренного п. 5), п. 2 ч. 5 ст. 14 Закона № 44-ФЗ Участник закупки в структурированной заявке предлагает к поставке товары: камера видеонаблюдения 1 с характеристикой: разрешение основного видеопотока: ≥ 2560х1440. Требование заказчика: разрешение основного видеопотока: ≥ 2560х1440. Монитор, подключаемый к компьютеру с характеристикой: класс энергетической эффективности – не ниже А. Требование заказчика: класс энергетической эффективности – не ниже А. Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе символ « ≥ » слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение больше указанного или равное ему. При наличии слов «не ниже» участник закупки в заявке указывает конкретное значение показателей товара выше или равное требуемому, без указания слов «не ниже». Участник закупки при заполнении заявки на участие в электронном аукционе, должен указать в своей заявке на участие в электронном аукционе «Конкретные показатели», без указания следующих слов: «не ниже» и т.д. и символов. Участником закупки не указан конкретный показатель по данным характеристикам товара. Участником закупки в заявке предложен товар: «Система видеонаблюдения в здании Мглинского районного суда Брянской области". Страна происхождения: Китайская Народная Республика. На основании пп. а п. 2 ч. 4 ст. 14 Закона №44-ФЗ, принимая во внимание, что на участие в закупке подана и по результатам рассмотрения признана соответствующей требованиям извещения об осуществлении закупки заявка, содержащая предложение о поставке товара российского происхождения, заявка участника, содержащая предложение о поставке товара, происходящего из иностранного государства, подлежит отклонению в силу применения ограничений, предусмотренных Постановлением N 1875. | Балыко Анатолий Николаевич | Отклонить заявку на участие в закупке по п.1 ч.12 ст.48 №44-ФЗ «Непредставление информации и документов, предусмотренных извещением об осуществлении закупки (за исключением информации и документов, предусмотренных п. 2, 3 ч. 6 ст. 43 Закона 44-ФЗ), несоответствие таких информации и документов требованиям», п. 4 ч. 12 ст. 48 № 44-ФЗ «В соответствии с пп. «а» п. 1 (за исключением случая, предусмотренного п. 5), пп. «а» п. 2 ч. 4, пп. «а» п. 1 (за исключением случая, предусмотренного п. 5), п. 2 ч. 5 ст. 14 Закона № 44-ФЗ Участник закупки в структурированной заявке предлагает к поставке товары: камера видеонаблюдения 1 с характеристикой: разрешение основного видеопотока: ≥ 2560х1440. Требование заказчика: разрешение основного видеопотока: ≥ 2560х1440. Монитор, подключаемый к компьютеру с характеристикой: класс энергетической эффективности – не ниже А. Требование заказчика: класс энергетической эффективности – не ниже А. Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе символ « ≥ » слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение больше указанного или равное ему. При наличии слов «не ниже» участник закупки в заявке указывает конкретное значение показателей товара выше или равное требуемому, без указания слов «не ниже». Участник закупки при заполнении заявки на участие в электронном аукционе, должен указать в своей заявке на участие в электронном аукционе «Конкретные показатели», без указания следующих слов: «не ниже» и т.д. и символов. Участником закупки не указан конкретный показатель по данным характеристикам товара. Участником закупки в заявке предложен товар: «Система видеонаблюдения в здании Мглинского районного суда Брянской области". Страна происхождения: Китайская Народная Республика. На основании пп. а п. 2 ч. 4 ст. 14 Закона №44-ФЗ, принимая во внимание, что на участие в закупке подана и по результатам рассмотрения признана соответствующей требованиям извещения об осуществлении закупки заявка, содержащая предложение о поставке товара российского происхождения, заявка участника, содержащая предложение о поставке товара, происходящего из иностранного государства, подлежит отклонению в силу применения ограничений, предусмотренных Постановлением N 1875. |
| 2213265 | 1 | Отклонить заявку на участие в закупке по п.1 ч.12 ст.48 №44-ФЗ «Непредставление информации и документов, предусмотренных извещением об осуществлении закупки (за исключением информации и документов, предусмотренных п. 2, 3 ч. 6 ст. 43 Закона 44-ФЗ), несоответствие таких информации и документов требованиям», п. 4 ч. 12 ст. 48 № 44-ФЗ «В соответствии с пп. «а» п. 1 (за исключением случая, предусмотренного п. 5), пп. «а» п. 2 ч. 4, пп. «а» п. 1 (за исключением случая, предусмотренного п. 5), п. 2 ч. 5 ст. 14 Закона № 44-ФЗ Участник закупки в структурированной заявке предлагает к поставке товары: камера видеонаблюдения 1 с характеристикой: разрешение основного видеопотока: ≥ 2560х1440. Требование заказчика: разрешение основного видеопотока: ≥ 2560х1440. Монитор, подключаемый к компьютеру с характеристикой: класс энергетической эффективности – не ниже А. Требование заказчика: класс энергетической эффективности – не ниже А. Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе символ « ≥ » слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение больше указанного или равное ему. При наличии слов «не ниже» участник закупки в заявке указывает конкретное значение показателей товара выше или равное требуемому, без указания слов «не ниже». Участник закупки при заполнении заявки на участие в электронном аукционе, должен указать в своей заявке на участие в электронном аукционе «Конкретные показатели», без указания следующих слов: «не ниже» и т.д. и символов. Участником закупки не указан конкретный показатель по данным характеристикам товара. Участником закупки в заявке предложен товар: «Система видеонаблюдения в здании Мглинского районного суда Брянской области". Страна происхождения: Китайская Народная Республика. На основании пп. а п. 2 ч. 4 ст. 14 Закона №44-ФЗ, принимая во внимание, что на участие в закупке подана и по результатам рассмотрения признана соответствующей требованиям извещения об осуществлении закупки заявка, содержащая предложение о поставке товара российского происхождения, заявка участника, содержащая предложение о поставке товара, происходящего из иностранного государства, подлежит отклонению в силу применения ограничений, предусмотренных Постановлением N 1875. | Радченко Галина Васильевна | Отклонить заявку на участие в закупке по п.1 ч.12 ст.48 №44-ФЗ «Непредставление информации и документов, предусмотренных извещением об осуществлении закупки (за исключением информации и документов, предусмотренных п. 2, 3 ч. 6 ст. 43 Закона 44-ФЗ), несоответствие таких информации и документов требованиям», п. 4 ч. 12 ст. 48 № 44-ФЗ «В соответствии с пп. «а» п. 1 (за исключением случая, предусмотренного п. 5), пп. «а» п. 2 ч. 4, пп. «а» п. 1 (за исключением случая, предусмотренного п. 5), п. 2 ч. 5 ст. 14 Закона № 44-ФЗ Участник закупки в структурированной заявке предлагает к поставке товары: камера видеонаблюдения 1 с характеристикой: разрешение основного видеопотока: ≥ 2560х1440. Требование заказчика: разрешение основного видеопотока: ≥ 2560х1440. Монитор, подключаемый к компьютеру с характеристикой: класс энергетической эффективности – не ниже А. Требование заказчика: класс энергетической эффективности – не ниже А. Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе символ « ≥ » слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение больше указанного или равное ему. При наличии слов «не ниже» участник закупки в заявке указывает конкретное значение показателей товара выше или равное требуемому, без указания слов «не ниже». Участник закупки при заполнении заявки на участие в электронном аукционе, должен указать в своей заявке на участие в электронном аукционе «Конкретные показатели», без указания следующих слов: «не ниже» и т.д. и символов. Участником закупки не указан конкретный показатель по данным характеристикам товара. Участником закупки в заявке предложен товар: «Система видеонаблюдения в здании Мглинского районного суда Брянской области". Страна происхождения: Китайская Народная Республика. На основании пп. а п. 2 ч. 4 ст. 14 Закона №44-ФЗ, принимая во внимание, что на участие в закупке подана и по результатам рассмотрения признана соответствующей требованиям извещения об осуществлении закупки заявка, содержащая предложение о поставке товара российского происхождения, заявка участника, содержащая предложение о поставке товара, происходящего из иностранного государства, подлежит отклонению в силу применения ограничений, предусмотренных Постановлением N 1875. |
| 2213265 | 1 | Отклонить заявку на участие в закупке по п.1 ч.12 ст.48 №44-ФЗ «Непредставление информации и документов, предусмотренных извещением об осуществлении закупки (за исключением информации и документов, предусмотренных п. 2, 3 ч. 6 ст. 43 Закона 44-ФЗ), несоответствие таких информации и документов требованиям», п. 4 ч. 12 ст. 48 № 44-ФЗ «В соответствии с пп. «а» п. 1 (за исключением случая, предусмотренного п. 5), пп. «а» п. 2 ч. 4, пп. «а» п. 1 (за исключением случая, предусмотренного п. 5), п. 2 ч. 5 ст. 14 Закона № 44-ФЗ Участник закупки в структурированной заявке предлагает к поставке товары: камера видеонаблюдения 1 с характеристикой: разрешение основного видеопотока: ≥ 2560х1440. Требование заказчика: разрешение основного видеопотока: ≥ 2560х1440. Монитор, подключаемый к компьютеру с характеристикой: класс энергетической эффективности – не ниже А. Требование заказчика: класс энергетической эффективности – не ниже А. Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе символ « ≥ » слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение больше указанного или равное ему. При наличии слов «не ниже» участник закупки в заявке указывает конкретное значение показателей товара выше или равное требуемому, без указания слов «не ниже». Участник закупки при заполнении заявки на участие в электронном аукционе, должен указать в своей заявке на участие в электронном аукционе «Конкретные показатели», без указания следующих слов: «не ниже» и т.д. и символов. Участником закупки не указан конкретный показатель по данным характеристикам товара. Участником закупки в заявке предложен товар: «Система видеонаблюдения в здании Мглинского районного суда Брянской области". Страна происхождения: Китайская Народная Республика. На основании пп. а п. 2 ч. 4 ст. 14 Закона №44-ФЗ, принимая во внимание, что на участие в закупке подана и по результатам рассмотрения признана соответствующей требованиям извещения об осуществлении закупки заявка, содержащая предложение о поставке товара российского происхождения, заявка участника, содержащая предложение о поставке товара, происходящего из иностранного государства, подлежит отклонению в силу применения ограничений, предусмотренных Постановлением N 1875. | Серегин Евгений Петрович | Отклонить заявку на участие в закупке по п.1 ч.12 ст.48 №44-ФЗ «Непредставление информации и документов, предусмотренных извещением об осуществлении закупки (за исключением информации и документов, предусмотренных п. 2, 3 ч. 6 ст. 43 Закона 44-ФЗ), несоответствие таких информации и документов требованиям», п. 4 ч. 12 ст. 48 № 44-ФЗ «В соответствии с пп. «а» п. 1 (за исключением случая, предусмотренного п. 5), пп. «а» п. 2 ч. 4, пп. «а» п. 1 (за исключением случая, предусмотренного п. 5), п. 2 ч. 5 ст. 14 Закона № 44-ФЗ Участник закупки в структурированной заявке предлагает к поставке товары: камера видеонаблюдения 1 с характеристикой: разрешение основного видеопотока: ≥ 2560х1440. Требование заказчика: разрешение основного видеопотока: ≥ 2560х1440. Монитор, подключаемый к компьютеру с характеристикой: класс энергетической эффективности – не ниже А. Требование заказчика: класс энергетической эффективности – не ниже А. Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе символ « ≥ » слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение больше указанного или равное ему. При наличии слов «не ниже» участник закупки в заявке указывает конкретное значение показателей товара выше или равное требуемому, без указания слов «не ниже». Участник закупки при заполнении заявки на участие в электронном аукционе, должен указать в своей заявке на участие в электронном аукционе «Конкретные показатели», без указания следующих слов: «не ниже» и т.д. и символов. Участником закупки не указан конкретный показатель по данным характеристикам товара. Участником закупки в заявке предложен товар: «Система видеонаблюдения в здании Мглинского районного суда Брянской области". Страна происхождения: Китайская Народная Республика. На основании пп. а п. 2 ч. 4 ст. 14 Закона №44-ФЗ, принимая во внимание, что на участие в закупке подана и по результатам рассмотрения признана соответствующей требованиям извещения об осуществлении закупки заявка, содержащая предложение о поставке товара российского происхождения, заявка участника, содержащая предложение о поставке товара, происходящего из иностранного государства, подлежит отклонению в силу применения ограничений, предусмотренных Постановлением N 1875. |
| 2189189 | 2 | Признать заявку соответствующей извещению об осуществлении закупки. | Хачко Елизавета Анатольевна | Признать заявку соответствующей извещению об осуществлении закупки. |
| 2189189 | 2 | Признать заявку соответствующей извещению об осуществлении закупки. | Балыко Анатолий Николаевич | Признать заявку соответствующей извещению об осуществлении закупки. |
| 2189189 | 2 | Признать заявку соответствующей извещению об осуществлении закупки. | Радченко Галина Васильевна | Признать заявку соответствующей извещению об осуществлении закупки. |
| 2189189 | 2 | Признать заявку соответствующей извещению об осуществлении закупки. | Серегин Евгений Петрович | Признать заявку соответствующей извещению об осуществлении закупки. |
| 2205438 | 3 | Отклонить заявку на участие в закупке по п.1 ч.12 ст.48 №44-ФЗ «Непредставление информации и документов, предусмотренных извещением об осуществлении закупки (за исключением информации и документов, предусмотренных п. 2, 3 ч. 6 ст. 43 Закона 44-ФЗ), несоответствие таких информации и документов требованиям» Участник закупки в структурированной заявке предлагает к поставке товары: видеосервер с характеристикой: максимальная емкость подключаемых HDD (Терабайт): 18». Требование заказчика: максимальная емкость подключаемых HDD (Терабайт): не менее 20»; сетевой интерфейс - Ethernet 10/100/1000Мбит/с (шт.) - не менее 2, требование заказчика: сетевой интерфейс - Ethernet 10/100/1000Мбит/с (шт.) - не менее 2»; объем установленных жестких дисков, Tb - не менее 12, требование заказчика: объем установленных жестких дисков, Tb - не менее 12; кол-во установленных жестких дисков - не менее 4, требование заказчика: кол-во установленных жестких дисков - не менее 4; максимальное количество удаленных подключений (шт.) - не менее 100, требование заказчика: максимальное количество удаленных подключений (шт.) - не менее 100; максимальная потребляемая мощность (Вт.) - не более 600, требование заказчика: максимальная потребляемая мощность (Вт.) - не более 600; максимальная рабочая температура, ℃: ≥ +30; минимальная рабочая температура, ℃: ≤ +10, требование заказчика: максимальная рабочая температура, ℃: ≥ +30; минимальная рабочая температура, ℃: ≤ +10. Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе при наличии слов «не менее» участник закупки в заявке указывает конкретное значение показателей товара большее или равное требуемому, без указания слов «не менее». При наличии слов «не более», участник закупки в заявке указывает конкретное значение показателей товара, меньше требуемого или равное требуемому, без указания слов «не более». Символ « ≥ » слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение больше указанного или равное ему. Символ « ≤ » слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение меньше указанного или равное ему. Участник закупки при заполнении заявки на участие в электронном аукционе, должен указать в своей заявке на участие в электронном аукционе «Конкретные показатели», без указания следующих слов: «не менее», «не более» и т.д. и символов. Участником закупки не указан конкретный показатель по данным характеристикам товара. Товары «Камера видеонаблюдения 1», «Камера видеонаблюдения 2» с характеристикой: разрешение основного видеопотока: ≥ 2560х1440. Требование заказчика: разрешение основного видеопотока: ≥ 2560х1440. Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе символ « ≥ » слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение больше указанного или равное ему. Участник закупки при заполнении заявки на участие в электронном аукционе, должен указать в своей заявке на участие в электронном аукционе «Конкретные показатели», без указания символов. Участником закупки не указан конкретный показатель по данным характеристикам товара. Товар: монитор, подключаемый к компьютеру с характеристикой: количество портов DisplayPort (Штука): ≥ 1, требование заказчика: количество портов DisplayPort (Штука): ≥ 1; класс энергетической эффективности – не ниже А, требование заказчика: класс энергетической эффективности – не ниже А. Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе символ « ≥ » слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение больше указанного или равное ему. При наличии слов «не ниже» участник закупки в заявке указывает конкретное значение показателей товара выше или равное требуемому, без указания слов «не ниже». Участник закупки при заполнении заявки на участие в электронном аукционе, должен указать в своей заявке на участие в электронном аукционе «Конкретные показатели», без указания слов: «не ниже» и т.д. и символов. Участником закупки не указан конкретный показатель по данным характеристикам товара. Товар «Системный блок» с характеристиками: высота корпуса (Миллиметр): < 400; длина корпуса (Миллиметр): < 400. Требования заказчика: высота корпуса (Миллиметр): < 400; длина корпуса (Миллиметр): < 400. Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе символ « ˂ » слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение меньше указанного. Участник закупки при заполнении заявки на участие в электронном аукционе, должен указать в своей заявке на участие в электронном аукционе «Конкретные показатели», без указания символов. Участником закупки не указан конкретный показатель по данным характеристикам товара. | Хачко Елизавета Анатольевна | Отклонить заявку на участие в закупке по п.1 ч.12 ст.48 №44-ФЗ «Непредставление информации и документов, предусмотренных извещением об осуществлении закупки (за исключением информации и документов, предусмотренных п. 2, 3 ч. 6 ст. 43 Закона 44-ФЗ), несоответствие таких информации и документов требованиям» Участник закупки в структурированной заявке предлагает к поставке товары: видеосервер с характеристикой: максимальная емкость подключаемых HDD (Терабайт): 18». Требование заказчика: максимальная емкость подключаемых HDD (Терабайт): не менее 20»; сетевой интерфейс - Ethernet 10/100/1000Мбит/с (шт.) - не менее 2, требование заказчика: сетевой интерфейс - Ethernet 10/100/1000Мбит/с (шт.) - не менее 2»; объем установленных жестких дисков, Tb - не менее 12, требование заказчика: объем установленных жестких дисков, Tb - не менее 12; кол-во установленных жестких дисков - не менее 4, требование заказчика: кол-во установленных жестких дисков - не менее 4; максимальное количество удаленных подключений (шт.) - не менее 100, требование заказчика: максимальное количество удаленных подключений (шт.) - не менее 100; максимальная потребляемая мощность (Вт.) - не более 600, требование заказчика: максимальная потребляемая мощность (Вт.) - не более 600; максимальная рабочая температура, ℃: ≥ +30; минимальная рабочая температура, ℃: ≤ +10, требование заказчика: максимальная рабочая температура, ℃: ≥ +30; минимальная рабочая температура, ℃: ≤ +10. Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе при наличии слов «не менее» участник закупки в заявке указывает конкретное значение показателей товара большее или равное требуемому, без указания слов «не менее». При наличии слов «не более», участник закупки в заявке указывает конкретное значение показателей товара, меньше требуемого или равное требуемому, без указания слов «не более». Символ « ≥ » слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение больше указанного или равное ему. Символ « ≤ » слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение меньше указанного или равное ему. Участник закупки при заполнении заявки на участие в электронном аукционе, должен указать в своей заявке на участие в электронном аукционе «Конкретные показатели», без указания следующих слов: «не менее», «не более» и т.д. и символов. Участником закупки не указан конкретный показатель по данным характеристикам товара. Товары «Камера видеонаблюдения 1», «Камера видеонаблюдения 2» с характеристикой: разрешение основного видеопотока: ≥ 2560х1440. Требование заказчика: разрешение основного видеопотока: ≥ 2560х1440. Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе символ « ≥ » слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение больше указанного или равное ему. Участник закупки при заполнении заявки на участие в электронном аукционе, должен указать в своей заявке на участие в электронном аукционе «Конкретные показатели», без указания символов. Участником закупки не указан конкретный показатель по данным характеристикам товара. Товар: монитор, подключаемый к компьютеру с характеристикой: количество портов DisplayPort (Штука): ≥ 1, требование заказчика: количество портов DisplayPort (Штука): ≥ 1; класс энергетической эффективности – не ниже А, требование заказчика: класс энергетической эффективности – не ниже А. Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе символ « ≥ » слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение больше указанного или равное ему. При наличии слов «не ниже» участник закупки в заявке указывает конкретное значение показателей товара выше или равное требуемому, без указания слов «не ниже». Участник закупки при заполнении заявки на участие в электронном аукционе, должен указать в своей заявке на участие в электронном аукционе «Конкретные показатели», без указания слов: «не ниже» и т.д. и символов. Участником закупки не указан конкретный показатель по данным характеристикам товара. Товар «Системный блок» с характеристиками: высота корпуса (Миллиметр): < 400; длина корпуса (Миллиметр): < 400. Требования заказчика: высота корпуса (Миллиметр): < 400; длина корпуса (Миллиметр): < 400. Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе символ « ˂ » слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение меньше указанного. Участник закупки при заполнении заявки на участие в электронном аукционе, должен указать в своей заявке на участие в электронном аукционе «Конкретные показатели», без указания символов. Участником закупки не указан конкретный показатель по данным характеристикам товара. |
| 2205438 | 3 | Отклонить заявку на участие в закупке по п.1 ч.12 ст.48 №44-ФЗ «Непредставление информации и документов, предусмотренных извещением об осуществлении закупки (за исключением информации и документов, предусмотренных п. 2, 3 ч. 6 ст. 43 Закона 44-ФЗ), несоответствие таких информации и документов требованиям» Участник закупки в структурированной заявке предлагает к поставке товары: видеосервер с характеристикой: максимальная емкость подключаемых HDD (Терабайт): 18». Требование заказчика: максимальная емкость подключаемых HDD (Терабайт): не менее 20»; сетевой интерфейс - Ethernet 10/100/1000Мбит/с (шт.) - не менее 2, требование заказчика: сетевой интерфейс - Ethernet 10/100/1000Мбит/с (шт.) - не менее 2»; объем установленных жестких дисков, Tb - не менее 12, требование заказчика: объем установленных жестких дисков, Tb - не менее 12; кол-во установленных жестких дисков - не менее 4, требование заказчика: кол-во установленных жестких дисков - не менее 4; максимальное количество удаленных подключений (шт.) - не менее 100, требование заказчика: максимальное количество удаленных подключений (шт.) - не менее 100; максимальная потребляемая мощность (Вт.) - не более 600, требование заказчика: максимальная потребляемая мощность (Вт.) - не более 600; максимальная рабочая температура, ℃: ≥ +30; минимальная рабочая температура, ℃: ≤ +10, требование заказчика: максимальная рабочая температура, ℃: ≥ +30; минимальная рабочая температура, ℃: ≤ +10. Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе при наличии слов «не менее» участник закупки в заявке указывает конкретное значение показателей товара большее или равное требуемому, без указания слов «не менее». При наличии слов «не более», участник закупки в заявке указывает конкретное значение показателей товара, меньше требуемого или равное требуемому, без указания слов «не более». Символ « ≥ » слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение больше указанного или равное ему. Символ « ≤ » слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение меньше указанного или равное ему. Участник закупки при заполнении заявки на участие в электронном аукционе, должен указать в своей заявке на участие в электронном аукционе «Конкретные показатели», без указания следующих слов: «не менее», «не более» и т.д. и символов. Участником закупки не указан конкретный показатель по данным характеристикам товара. Товары «Камера видеонаблюдения 1», «Камера видеонаблюдения 2» с характеристикой: разрешение основного видеопотока: ≥ 2560х1440. Требование заказчика: разрешение основного видеопотока: ≥ 2560х1440. Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе символ « ≥ » слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение больше указанного или равное ему. Участник закупки при заполнении заявки на участие в электронном аукционе, должен указать в своей заявке на участие в электронном аукционе «Конкретные показатели», без указания символов. Участником закупки не указан конкретный показатель по данным характеристикам товара. Товар: монитор, подключаемый к компьютеру с характеристикой: количество портов DisplayPort (Штука): ≥ 1, требование заказчика: количество портов DisplayPort (Штука): ≥ 1; класс энергетической эффективности – не ниже А, требование заказчика: класс энергетической эффективности – не ниже А. Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе символ « ≥ » слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение больше указанного или равное ему. При наличии слов «не ниже» участник закупки в заявке указывает конкретное значение показателей товара выше или равное требуемому, без указания слов «не ниже». Участник закупки при заполнении заявки на участие в электронном аукционе, должен указать в своей заявке на участие в электронном аукционе «Конкретные показатели», без указания слов: «не ниже» и т.д. и символов. Участником закупки не указан конкретный показатель по данным характеристикам товара. Товар «Системный блок» с характеристиками: высота корпуса (Миллиметр): < 400; длина корпуса (Миллиметр): < 400. Требования заказчика: высота корпуса (Миллиметр): < 400; длина корпуса (Миллиметр): < 400. Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе символ « ˂ » слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение меньше указанного. Участник закупки при заполнении заявки на участие в электронном аукционе, должен указать в своей заявке на участие в электронном аукционе «Конкретные показатели», без указания символов. Участником закупки не указан конкретный показатель по данным характеристикам товара. | Балыко Анатолий Николаевич | Отклонить заявку на участие в закупке по п.1 ч.12 ст.48 №44-ФЗ «Непредставление информации и документов, предусмотренных извещением об осуществлении закупки (за исключением информации и документов, предусмотренных п. 2, 3 ч. 6 ст. 43 Закона 44-ФЗ), несоответствие таких информации и документов требованиям» Участник закупки в структурированной заявке предлагает к поставке товары: видеосервер с характеристикой: максимальная емкость подключаемых HDD (Терабайт): 18». Требование заказчика: максимальная емкость подключаемых HDD (Терабайт): не менее 20»; сетевой интерфейс - Ethernet 10/100/1000Мбит/с (шт.) - не менее 2, требование заказчика: сетевой интерфейс - Ethernet 10/100/1000Мбит/с (шт.) - не менее 2»; объем установленных жестких дисков, Tb - не менее 12, требование заказчика: объем установленных жестких дисков, Tb - не менее 12; кол-во установленных жестких дисков - не менее 4, требование заказчика: кол-во установленных жестких дисков - не менее 4; максимальное количество удаленных подключений (шт.) - не менее 100, требование заказчика: максимальное количество удаленных подключений (шт.) - не менее 100; максимальная потребляемая мощность (Вт.) - не более 600, требование заказчика: максимальная потребляемая мощность (Вт.) - не более 600; максимальная рабочая температура, ℃: ≥ +30; минимальная рабочая температура, ℃: ≤ +10, требование заказчика: максимальная рабочая температура, ℃: ≥ +30; минимальная рабочая температура, ℃: ≤ +10. Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе при наличии слов «не менее» участник закупки в заявке указывает конкретное значение показателей товара большее или равное требуемому, без указания слов «не менее». При наличии слов «не более», участник закупки в заявке указывает конкретное значение показателей товара, меньше требуемого или равное требуемому, без указания слов «не более». Символ « ≥ » слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение больше указанного или равное ему. Символ « ≤ » слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение меньше указанного или равное ему. Участник закупки при заполнении заявки на участие в электронном аукционе, должен указать в своей заявке на участие в электронном аукционе «Конкретные показатели», без указания следующих слов: «не менее», «не более» и т.д. и символов. Участником закупки не указан конкретный показатель по данным характеристикам товара. Товары «Камера видеонаблюдения 1», «Камера видеонаблюдения 2» с характеристикой: разрешение основного видеопотока: ≥ 2560х1440. Требование заказчика: разрешение основного видеопотока: ≥ 2560х1440. Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе символ « ≥ » слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение больше указанного или равное ему. Участник закупки при заполнении заявки на участие в электронном аукционе, должен указать в своей заявке на участие в электронном аукционе «Конкретные показатели», без указания символов. Участником закупки не указан конкретный показатель по данным характеристикам товара. Товар: монитор, подключаемый к компьютеру с характеристикой: количество портов DisplayPort (Штука): ≥ 1, требование заказчика: количество портов DisplayPort (Штука): ≥ 1; класс энергетической эффективности – не ниже А, требование заказчика: класс энергетической эффективности – не ниже А. Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе символ « ≥ » слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение больше указанного или равное ему. При наличии слов «не ниже» участник закупки в заявке указывает конкретное значение показателей товара выше или равное требуемому, без указания слов «не ниже». Участник закупки при заполнении заявки на участие в электронном аукционе, должен указать в своей заявке на участие в электронном аукционе «Конкретные показатели», без указания слов: «не ниже» и т.д. и символов. Участником закупки не указан конкретный показатель по данным характеристикам товара. Товар «Системный блок» с характеристиками: высота корпуса (Миллиметр): < 400; длина корпуса (Миллиметр): < 400. Требования заказчика: высота корпуса (Миллиметр): < 400; длина корпуса (Миллиметр): < 400. Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе символ « ˂ » слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение меньше указанного. Участник закупки при заполнении заявки на участие в электронном аукционе, должен указать в своей заявке на участие в электронном аукционе «Конкретные показатели», без указания символов. Участником закупки не указан конкретный показатель по данным характеристикам товара. |
| 2205438 | 3 | Отклонить заявку на участие в закупке по п.1 ч.12 ст.48 №44-ФЗ «Непредставление информации и документов, предусмотренных извещением об осуществлении закупки (за исключением информации и документов, предусмотренных п. 2, 3 ч. 6 ст. 43 Закона 44-ФЗ), несоответствие таких информации и документов требованиям» Участник закупки в структурированной заявке предлагает к поставке товары: видеосервер с характеристикой: максимальная емкость подключаемых HDD (Терабайт): 18». Требование заказчика: максимальная емкость подключаемых HDD (Терабайт): не менее 20»; сетевой интерфейс - Ethernet 10/100/1000Мбит/с (шт.) - не менее 2, требование заказчика: сетевой интерфейс - Ethernet 10/100/1000Мбит/с (шт.) - не менее 2»; объем установленных жестких дисков, Tb - не менее 12, требование заказчика: объем установленных жестких дисков, Tb - не менее 12; кол-во установленных жестких дисков - не менее 4, требование заказчика: кол-во установленных жестких дисков - не менее 4; максимальное количество удаленных подключений (шт.) - не менее 100, требование заказчика: максимальное количество удаленных подключений (шт.) - не менее 100; максимальная потребляемая мощность (Вт.) - не более 600, требование заказчика: максимальная потребляемая мощность (Вт.) - не более 600; максимальная рабочая температура, ℃: ≥ +30; минимальная рабочая температура, ℃: ≤ +10, требование заказчика: максимальная рабочая температура, ℃: ≥ +30; минимальная рабочая температура, ℃: ≤ +10. Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе при наличии слов «не менее» участник закупки в заявке указывает конкретное значение показателей товара большее или равное требуемому, без указания слов «не менее». При наличии слов «не более», участник закупки в заявке указывает конкретное значение показателей товара, меньше требуемого или равное требуемому, без указания слов «не более». Символ « ≥ » слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение больше указанного или равное ему. Символ « ≤ » слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение меньше указанного или равное ему. Участник закупки при заполнении заявки на участие в электронном аукционе, должен указать в своей заявке на участие в электронном аукционе «Конкретные показатели», без указания следующих слов: «не менее», «не более» и т.д. и символов. Участником закупки не указан конкретный показатель по данным характеристикам товара. Товары «Камера видеонаблюдения 1», «Камера видеонаблюдения 2» с характеристикой: разрешение основного видеопотока: ≥ 2560х1440. Требование заказчика: разрешение основного видеопотока: ≥ 2560х1440. Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе символ « ≥ » слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение больше указанного или равное ему. Участник закупки при заполнении заявки на участие в электронном аукционе, должен указать в своей заявке на участие в электронном аукционе «Конкретные показатели», без указания символов. Участником закупки не указан конкретный показатель по данным характеристикам товара. Товар: монитор, подключаемый к компьютеру с характеристикой: количество портов DisplayPort (Штука): ≥ 1, требование заказчика: количество портов DisplayPort (Штука): ≥ 1; класс энергетической эффективности – не ниже А, требование заказчика: класс энергетической эффективности – не ниже А. Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе символ « ≥ » слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение больше указанного или равное ему. При наличии слов «не ниже» участник закупки в заявке указывает конкретное значение показателей товара выше или равное требуемому, без указания слов «не ниже». Участник закупки при заполнении заявки на участие в электронном аукционе, должен указать в своей заявке на участие в электронном аукционе «Конкретные показатели», без указания слов: «не ниже» и т.д. и символов. Участником закупки не указан конкретный показатель по данным характеристикам товара. Товар «Системный блок» с характеристиками: высота корпуса (Миллиметр): < 400; длина корпуса (Миллиметр): < 400. Требования заказчика: высота корпуса (Миллиметр): < 400; длина корпуса (Миллиметр): < 400. Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе символ « ˂ » слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение меньше указанного. Участник закупки при заполнении заявки на участие в электронном аукционе, должен указать в своей заявке на участие в электронном аукционе «Конкретные показатели», без указания символов. Участником закупки не указан конкретный показатель по данным характеристикам товара. | Радченко Галина Васильевна | Отклонить заявку на участие в закупке по п.1 ч.12 ст.48 №44-ФЗ «Непредставление информации и документов, предусмотренных извещением об осуществлении закупки (за исключением информации и документов, предусмотренных п. 2, 3 ч. 6 ст. 43 Закона 44-ФЗ), несоответствие таких информации и документов требованиям» Участник закупки в структурированной заявке предлагает к поставке товары: видеосервер с характеристикой: максимальная емкость подключаемых HDD (Терабайт): 18». Требование заказчика: максимальная емкость подключаемых HDD (Терабайт): не менее 20»; сетевой интерфейс - Ethernet 10/100/1000Мбит/с (шт.) - не менее 2, требование заказчика: сетевой интерфейс - Ethernet 10/100/1000Мбит/с (шт.) - не менее 2»; объем установленных жестких дисков, Tb - не менее 12, требование заказчика: объем установленных жестких дисков, Tb - не менее 12; кол-во установленных жестких дисков - не менее 4, требование заказчика: кол-во установленных жестких дисков - не менее 4; максимальное количество удаленных подключений (шт.) - не менее 100, требование заказчика: максимальное количество удаленных подключений (шт.) - не менее 100; максимальная потребляемая мощность (Вт.) - не более 600, требование заказчика: максимальная потребляемая мощность (Вт.) - не более 600; максимальная рабочая температура, ℃: ≥ +30; минимальная рабочая температура, ℃: ≤ +10, требование заказчика: максимальная рабочая температура, ℃: ≥ +30; минимальная рабочая температура, ℃: ≤ +10. Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе при наличии слов «не менее» участник закупки в заявке указывает конкретное значение показателей товара большее или равное требуемому, без указания слов «не менее». При наличии слов «не более», участник закупки в заявке указывает конкретное значение показателей товара, меньше требуемого или равное требуемому, без указания слов «не более». Символ « ≥ » слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение больше указанного или равное ему. Символ « ≤ » слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение меньше указанного или равное ему. Участник закупки при заполнении заявки на участие в электронном аукционе, должен указать в своей заявке на участие в электронном аукционе «Конкретные показатели», без указания следующих слов: «не менее», «не более» и т.д. и символов. Участником закупки не указан конкретный показатель по данным характеристикам товара. Товары «Камера видеонаблюдения 1», «Камера видеонаблюдения 2» с характеристикой: разрешение основного видеопотока: ≥ 2560х1440. Требование заказчика: разрешение основного видеопотока: ≥ 2560х1440. Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе символ « ≥ » слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение больше указанного или равное ему. Участник закупки при заполнении заявки на участие в электронном аукционе, должен указать в своей заявке на участие в электронном аукционе «Конкретные показатели», без указания символов. Участником закупки не указан конкретный показатель по данным характеристикам товара. Товар: монитор, подключаемый к компьютеру с характеристикой: количество портов DisplayPort (Штука): ≥ 1, требование заказчика: количество портов DisplayPort (Штука): ≥ 1; класс энергетической эффективности – не ниже А, требование заказчика: класс энергетической эффективности – не ниже А. Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе символ « ≥ » слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение больше указанного или равное ему. При наличии слов «не ниже» участник закупки в заявке указывает конкретное значение показателей товара выше или равное требуемому, без указания слов «не ниже». Участник закупки при заполнении заявки на участие в электронном аукционе, должен указать в своей заявке на участие в электронном аукционе «Конкретные показатели», без указания слов: «не ниже» и т.д. и символов. Участником закупки не указан конкретный показатель по данным характеристикам товара. Товар «Системный блок» с характеристиками: высота корпуса (Миллиметр): < 400; длина корпуса (Миллиметр): < 400. Требования заказчика: высота корпуса (Миллиметр): < 400; длина корпуса (Миллиметр): < 400. Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе символ « ˂ » слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение меньше указанного. Участник закупки при заполнении заявки на участие в электронном аукционе, должен указать в своей заявке на участие в электронном аукционе «Конкретные показатели», без указания символов. Участником закупки не указан конкретный показатель по данным характеристикам товара. |
| 2205438 | 3 | Отклонить заявку на участие в закупке по п.1 ч.12 ст.48 №44-ФЗ «Непредставление информации и документов, предусмотренных извещением об осуществлении закупки (за исключением информации и документов, предусмотренных п. 2, 3 ч. 6 ст. 43 Закона 44-ФЗ), несоответствие таких информации и документов требованиям» Участник закупки в структурированной заявке предлагает к поставке товары: видеосервер с характеристикой: максимальная емкость подключаемых HDD (Терабайт): 18». Требование заказчика: максимальная емкость подключаемых HDD (Терабайт): не менее 20»; сетевой интерфейс - Ethernet 10/100/1000Мбит/с (шт.) - не менее 2, требование заказчика: сетевой интерфейс - Ethernet 10/100/1000Мбит/с (шт.) - не менее 2»; объем установленных жестких дисков, Tb - не менее 12, требование заказчика: объем установленных жестких дисков, Tb - не менее 12; кол-во установленных жестких дисков - не менее 4, требование заказчика: кол-во установленных жестких дисков - не менее 4; максимальное количество удаленных подключений (шт.) - не менее 100, требование заказчика: максимальное количество удаленных подключений (шт.) - не менее 100; максимальная потребляемая мощность (Вт.) - не более 600, требование заказчика: максимальная потребляемая мощность (Вт.) - не более 600; максимальная рабочая температура, ℃: ≥ +30; минимальная рабочая температура, ℃: ≤ +10, требование заказчика: максимальная рабочая температура, ℃: ≥ +30; минимальная рабочая температура, ℃: ≤ +10. Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе при наличии слов «не менее» участник закупки в заявке указывает конкретное значение показателей товара большее или равное требуемому, без указания слов «не менее». При наличии слов «не более», участник закупки в заявке указывает конкретное значение показателей товара, меньше требуемого или равное требуемому, без указания слов «не более». Символ « ≥ » слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение больше указанного или равное ему. Символ « ≤ » слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение меньше указанного или равное ему. Участник закупки при заполнении заявки на участие в электронном аукционе, должен указать в своей заявке на участие в электронном аукционе «Конкретные показатели», без указания следующих слов: «не менее», «не более» и т.д. и символов. Участником закупки не указан конкретный показатель по данным характеристикам товара. Товары «Камера видеонаблюдения 1», «Камера видеонаблюдения 2» с характеристикой: разрешение основного видеопотока: ≥ 2560х1440. Требование заказчика: разрешение основного видеопотока: ≥ 2560х1440. Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе символ « ≥ » слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение больше указанного или равное ему. Участник закупки при заполнении заявки на участие в электронном аукционе, должен указать в своей заявке на участие в электронном аукционе «Конкретные показатели», без указания символов. Участником закупки не указан конкретный показатель по данным характеристикам товара. Товар: монитор, подключаемый к компьютеру с характеристикой: количество портов DisplayPort (Штука): ≥ 1, требование заказчика: количество портов DisplayPort (Штука): ≥ 1; класс энергетической эффективности – не ниже А, требование заказчика: класс энергетической эффективности – не ниже А. Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе символ « ≥ » слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение больше указанного или равное ему. При наличии слов «не ниже» участник закупки в заявке указывает конкретное значение показателей товара выше или равное требуемому, без указания слов «не ниже». Участник закупки при заполнении заявки на участие в электронном аукционе, должен указать в своей заявке на участие в электронном аукционе «Конкретные показатели», без указания слов: «не ниже» и т.д. и символов. Участником закупки не указан конкретный показатель по данным характеристикам товара. Товар «Системный блок» с характеристиками: высота корпуса (Миллиметр): < 400; длина корпуса (Миллиметр): < 400. Требования заказчика: высота корпуса (Миллиметр): < 400; длина корпуса (Миллиметр): < 400. Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе символ « ˂ » слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение меньше указанного. Участник закупки при заполнении заявки на участие в электронном аукционе, должен указать в своей заявке на участие в электронном аукционе «Конкретные показатели», без указания символов. Участником закупки не указан конкретный показатель по данным характеристикам товара. | Серегин Евгений Петрович | Отклонить заявку на участие в закупке по п.1 ч.12 ст.48 №44-ФЗ «Непредставление информации и документов, предусмотренных извещением об осуществлении закупки (за исключением информации и документов, предусмотренных п. 2, 3 ч. 6 ст. 43 Закона 44-ФЗ), несоответствие таких информации и документов требованиям» Участник закупки в структурированной заявке предлагает к поставке товары: видеосервер с характеристикой: максимальная емкость подключаемых HDD (Терабайт): 18». Требование заказчика: максимальная емкость подключаемых HDD (Терабайт): не менее 20»; сетевой интерфейс - Ethernet 10/100/1000Мбит/с (шт.) - не менее 2, требование заказчика: сетевой интерфейс - Ethernet 10/100/1000Мбит/с (шт.) - не менее 2»; объем установленных жестких дисков, Tb - не менее 12, требование заказчика: объем установленных жестких дисков, Tb - не менее 12; кол-во установленных жестких дисков - не менее 4, требование заказчика: кол-во установленных жестких дисков - не менее 4; максимальное количество удаленных подключений (шт.) - не менее 100, требование заказчика: максимальное количество удаленных подключений (шт.) - не менее 100; максимальная потребляемая мощность (Вт.) - не более 600, требование заказчика: максимальная потребляемая мощность (Вт.) - не более 600; максимальная рабочая температура, ℃: ≥ +30; минимальная рабочая температура, ℃: ≤ +10, требование заказчика: максимальная рабочая температура, ℃: ≥ +30; минимальная рабочая температура, ℃: ≤ +10. Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе при наличии слов «не менее» участник закупки в заявке указывает конкретное значение показателей товара большее или равное требуемому, без указания слов «не менее». При наличии слов «не более», участник закупки в заявке указывает конкретное значение показателей товара, меньше требуемого или равное требуемому, без указания слов «не более». Символ « ≥ » слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение больше указанного или равное ему. Символ « ≤ » слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение меньше указанного или равное ему. Участник закупки при заполнении заявки на участие в электронном аукционе, должен указать в своей заявке на участие в электронном аукционе «Конкретные показатели», без указания следующих слов: «не менее», «не более» и т.д. и символов. Участником закупки не указан конкретный показатель по данным характеристикам товара. Товары «Камера видеонаблюдения 1», «Камера видеонаблюдения 2» с характеристикой: разрешение основного видеопотока: ≥ 2560х1440. Требование заказчика: разрешение основного видеопотока: ≥ 2560х1440. Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе символ « ≥ » слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение больше указанного или равное ему. Участник закупки при заполнении заявки на участие в электронном аукционе, должен указать в своей заявке на участие в электронном аукционе «Конкретные показатели», без указания символов. Участником закупки не указан конкретный показатель по данным характеристикам товара. Товар: монитор, подключаемый к компьютеру с характеристикой: количество портов DisplayPort (Штука): ≥ 1, требование заказчика: количество портов DisplayPort (Штука): ≥ 1; класс энергетической эффективности – не ниже А, требование заказчика: класс энергетической эффективности – не ниже А. Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе символ « ≥ » слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение больше указанного или равное ему. При наличии слов «не ниже» участник закупки в заявке указывает конкретное значение показателей товара выше или равное требуемому, без указания слов «не ниже». Участник закупки при заполнении заявки на участие в электронном аукционе, должен указать в своей заявке на участие в электронном аукционе «Конкретные показатели», без указания слов: «не ниже» и т.д. и символов. Участником закупки не указан конкретный показатель по данным характеристикам товара. Товар «Системный блок» с характеристиками: высота корпуса (Миллиметр): < 400; длина корпуса (Миллиметр): < 400. Требования заказчика: высота корпуса (Миллиметр): < 400; длина корпуса (Миллиметр): < 400. Согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе символ « ˂ » слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение меньше указанного. Участник закупки при заполнении заявки на участие в электронном аукционе, должен указать в своей заявке на участие в электронном аукционе «Конкретные показатели», без указания символов. Участником закупки не указан конкретный показатель по данным характеристикам товара. |

- На основании результатов рассмотрения заявки участника, члены комиссии присвоили порядковый номер:

| Порядковый номер, присвоенный комиссией | Идентификационный номер заявки | Дата и время подачи заявки | Дата и время подачи предложения | Ценовое предложение (руб) | Снижение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | №2189189 | 06.08.2025 12:23:03 (MCK +0) | 07.08.2025 10:30:20 (MCK +0) | 1 783 106,66 | 0,50% |

- В связи с тем, что членами комиссии по осуществлению закупок принято решение о соответствии требованиям, установленным извещением об осуществлении закупки, только одной заявки на участие в ней, на основании пункта 2 части 1 статьи 52 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, определение поставщика (подрядчика, исполнителя) признается несостоявшимся.

- По результатам подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) контракт заключается с участником закупки с идентификационным номером № 2189189 по цене контракта 1 783 106,66 руб. (Один миллион семьсот восемьдесят три тысячи сто шесть рублей 66 копеек) в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ в порядке, установленном настоящим Федеральным Законом.

- Настоящий протокол сформирован с использованием электронной площадки АО «ЕЭТП», подписан усиленными электронными подписями всех присутствующих членов комиссии, подписан усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и направлен оператору электронной площадки АО «ЕЭТП» по адресу в сети «Интернет»: http://roseltorg.ru.