PAGE  
3

                                                               Утверждаю
                                                               Председатель Конышевского  районного
                                                                суда Курской области 
                                                               ________________ Т.П. Игнатьева
                                                               «___» октября   2023 года

ИНСТРУКЦИЯ
по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации постоянного состава и посетителей при возникновении пожара в здании Конышевского районного суда Курской области
1. Общие требования.
1.1. Настоящая инструкция о порядке действий судей и работников аппарата (далее – постоянный состав) Конышевского районного суда Курской области по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации постоянного состава и посетителей при пожа​ре (далее — Инструкция) разработана для административного здания Конышевского районного суда Курской области (далее - суд) в соответствии с Правилами Противопожарного Режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479.
1.2. Инструкция является дополнением к схематическим планам эвакуации постоянного состава и посетителей (далее - людей) при пожаре в административном здании суда.

1.3. Инструкция предназначена для обеспечения безопасности и быстрой эвакуации людей из административного здания суда при возникновении пожара. 

1.4. Ответственность за эвакуационные мероприятия людей возлагаю на администратора суда Самсонова А.В., который обязан обеспечить безопасную и быструю эвакуацию людей при возникновение пожара в здании суда.
1.5. Каждый судья и работник аппарата суда обязан знать пути и действия при эвакуации людей в случае пожара. С этой целью практические тренировки по эвакуации людей в случае пожара по данной Инструкции проводить не реже двух раз в год.

2. Порядок эвакуации людей при пожаре.

      2.1.  При обнаружении пожара сообщить в пожарную охрану по телефону 01 (или 112 служба спасения) адрес суда, место возникновения пожара и свою фамилию, а также поставить в известность председателя суда или лицо его замещающее.
2.2. Оповещение постоянного состава, сотрудников конвойной службы и посетителей суда о пожаре и месте сбора эвакуируемых производится администратором и судебным приставом по ОУПДС с использованием  мини-АТС, сотовой связи и личного общения через помощников судей.

2.3. Администратор и судебный пристав по ОУПДС открывают  все эвакуационные выходы из здания.

2.4. Помощники судей быстро, без паники и суеты эвакуируют людей из здания согласно плану эвакуации, не допуская встреч​ных и пересекающихся потоков людей.

2.5. Покидая помещение, отключить все электроприборы (компьютеры, электрочайники и т.п.), выклю​чить кондиционеры и электросветильники, плотно закрыть за собой двери, окна и форточки во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.

2.6. Организовать сбор эвакуированных людей в специально установленном месте:
- в теплое время года –  дом культуры (чтобы обеспечить свободный подъезд пожарной спецтехнике к зданию);

- в холодное время года –  дом культуры
2.7. Администратор проверяет отсутствие постоянного состава в помещениях и наличие списочного состава отдела в месте сбора (в этом действии может оказать помощь судебный пристав по ОУПДС).

2.8. По указанию председателя суда организуется встреча работников пожарной охраны. По их прибытию сообщить старшему все необходимые сведения об очаге пожара, принятых мерах по его ликвидации, а также о наличии людей, занятых ликвидацией пожара.
2.9. До прибытия работников пожарной охраны своими силами организовать тушение пожара первичными средствами пожаротушения.

2.10. При необходимости вызвать скорую помощь и до её прибытия организовать оказание первой помощи пострадавшим.

2.11. Сотрудники конвойной службы выполняют эвакуацию и осуществляют охрану подсудимых, находившихся в здании суда, руководствуясь своими ведомственными документами. При этом в обязательном порядке следует исключить контакт постоянного состава, посетителей суда с подсудимыми. По согласованию со старшим судебным приставом помощь в проведении эвакуационных и охранных мероприятий может оказать судебный пристав по ОУПДС.
3. Обязанности постоянного состава Конышевского районного суда  при проведении эвакуации людей при пожаре.
 3.1. При проведении эвакуации постоянный состав обязан:

- с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок;
- исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью судьи и работники аппарата суда не оставляют своих посетителей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации, при этом выводят их в безопасное место;
- эвакуацию следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угро​жает опасность распространения огня и продуктов горения. Посетителей следует эвакуировать в первую очередь;
- в зимнее время люди берут теплую одежду с собой. При отсутствии такой  возможности, осуществляется быстрая их эвакуация в помещение Конышевского дома культуры;  
- тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания людей в опасной зоне;
- оказать первую помощь пострадавшим;

  - быть готовыми лично участвовать в ликвидации очага пожара с применением первичных средств пожаротушения.
3.2. Запрещается открывать окна и двери, а также разбивать стекла во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещение или здание, следует закрывать за собой все двери и окна.
3.3. Выставляются посты безопасности на входах в здание, чтобы ис​ключить возможность возвращения людей в здание, где возник пожар. При необходимости по указанию председателя  суда эти посты количественно усиливается за счет постоянного состава суда.
Администратор  суда                                              Самсонов А.В.        


